# XSJ系列模拟量输人流量积算仪

流量积算仪与各类流量传感器、变送器配合，完成瞬时流量的测量、变换、传送、记录和控制，同时进行流量的累积计算。

◆ 误差小于0.2％FS，并具备调校数字滤波功能，可帮助减小传感器、变送器的误差，有效提高系统的测量、控制精度

◆ 适用于电流、电压、脉冲输出的流量传感器或变送器

◆ 2点报警输出，用于瞬时流量的上、下限报警或累积量的预置输出

◆ 变送输出可将测量、变换后瞬时流量值以标准电流、电压形式输出供其它设备使用

◆  累积量脉冲输出

◆  瞬时流量可选择按小时或按分为计算单位

◆  多种外型尺寸和面板形式

◆  具备带硬件时钟的打印接口和打印单元，实现手动、定时、报警打印功能，如果选配智能打印单元，可实现多台仪表共用一台打印机

◆  全透明、高速、高效的网络化通讯接口，实现计算机与仪表间完全的数据传送和控制。独有的控制权转移功能使用计算机可以直接控制仪表的报警输出变送输出。读取一次测量数据的时间小于10ms，提供测试软件，组态软件和应用软件技术支持

- 对于非线性信号，并且在订货时不能确定其数据，需要在标定时进行修正的情况，可利用仪表的8段折线功能

- 停电记录功能可记录总停电时间，停电次数和最后8次停电和上电的实时时间。通过面板调出查看